## (表一)天平刻度校正紀錄表
天平刻度校正紀錄表(每三個月定期檢查)
學系： |  | 實驗室編號： |  | 檢查日期：
廠牌： |  | 型號： |  | 最大稱重值：
序號或財產編號： |  | 種類：
稱重範圍： |  | 刻度分度： |  | 最小刻度：
標準砝碼質量（g）：200
步驟 | 測定項目 | 稱重讀值（g） | 差值＝mi－zi（g）
1 | 第1次零點讀值(z1) |  | 0
2 | 標準砝碼第1次稱重讀值(m1)
3 | 第2次零點讀值(z2) |  | 0
4 | 標準砝碼第2次稱重讀值(m2)
5 | 第3次零點讀值(z3) |  | 0
6 | 標準砝碼第3次稱重讀值(m3)
刻度偏差第1次測量值 C1 |  |  | 200
刻度偏差第2次測量值 C2 |  |  | 200
刻度偏差第3次測量值 C3 |  |  | 200
刻度偏差絕對值（g） |  |  | 200
最近一次「(表二)天平重複性校正」標準偏差值（g）
天平校正結果是否合格？ 是□ 否□ (本次校正所得之「刻度偏差絕對值」，小於最近一次「(表二)天平重複性校正」之標準偏差值3倍，即為合格。)
檢查人： |  | 實驗室負責人：
◎備註：
一、本表參考95年01月06日環署檢字第0950002461號公告之「環境檢驗儀器設備校正及維護指引」建立。
二、1組天平需做1張紀錄表，記錄週期建議於每年1、4、7、10月各執行1次，以配合毒性及關注化學物質申報週期。
三、天平「種類」分為單盤式、上皿式、數字式、delta等，請參考並填寫上方「種類」欄位。

## (表二)天平重複性校正紀錄表
天平重複性校正紀錄表(每年定期檢查)
學系： |  | 實驗室編號： |  | 檢查日期：
廠牌： |  | 型號： |  | 最大稱重值：
序號或財產編號： |  | 種類：
稱重範圍： |  | 刻度分度： |  | 最小刻度：
標準砝碼質量（g）：200
次數 | 稱盤負載物 | 稱重讀值（g） | 差值＝mi－zi（g）
1 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
2 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
3 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
4 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
5 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
6 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
7 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
8 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
9 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
10 | 零點讀值(zi) |  | 0
稱重標準砝碼(mi)
平均值（g） |  |  | 0
本次校正標準偏差值（g） |  |  | 0
去年校正標準偏差值（g）
天平校正結果是否合格？ 是□ 否□ (本次校正所得之標準偏差，小於去年校正之標準偏差值2倍，即為合格。)
檢查人： |  | 實驗室負責人：
◎備註：
一、本表參考95年01月06日環署檢字第0950002461號公告之「環境檢驗儀器設備校正及維護指引」建立。
二、1組天平需做1張紀錄表，記錄週期建議於每年底結束前執行1次。
三、天平「種類」分為單盤式、上皿式、數字式、delta等，請參考並填寫上方「種類」欄位。